

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Код из 1С** | **Артикул** | **Наименование/ Бренд/**  **Поставщик** | **Технические характеристики** | **Габариты**  **Д\*Ш\*В,**  **мм** | **Масса,**  **гр** | **Материал** | **Место установки/Назначение** |
| **F0005081** | **6070** | **Адаптер для контроля за влагомерами GANN HT35, HT65, HT85T** |  | **40\*28,6\*12** | **15** | **Металл, пластик** | **Для контроля за приборами для измерения влажности древесины с оснасткой** |
|  |
| **GANN** |