| Код из 1С | Артикул | Наименоваие/ Бренд/ Поставщик | Технические характеристики | Габариты Д*Ш*В, мм | Масса, гр | Материал | Место установки/Назначение |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 05449 |  | Реле времени ANLY AH3-NC | 220V 6S 60S 6M 60M 5A 250VAC | 57мм*40мм*50мм |  | Пластик Металл | Станки для сращивания производителя YongQiang |
|  |  | YongQiang (Shunde) |  |  |  |  |  |