| Код из 1С | Артикул | Наименоваие/ Бренд/ Поставщик | Технические характеристики | Габариты Д*Ш*В, мм | Масса, гр | Материал | Место установки/Назначение |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 06014 | нет | Предохранитель MRO 63A 380V | 63A 380v | L=51мм D=14мм | 10 | Метал+ керамика |  |
|  |  | YongQiang (Shunde) |  |  |  |  |  |