| Код из 1С | Артикул | Наименование/ Страна/ Поставщик | Параметры | Размеры, мм | Место установки/Назначение |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 05244 | PADILM17A1 | Пускатель PADILM17A1 | 7,5KW/400V220v50/60Hz | L=85 W=45 h=95 | Четырехсторонние станки Winner/электрический шкаф |
|  |  | Тайвань |  |  |  |
|  |  | Chang Iron |  |  |  |