

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Код из 1С** | **Артикул** | **Наименование Бренд****Поставщик** | **Технические характеристики** | **Габариты****Д\*Ш\*В,****мм** | **Масса****гр** | **Материал** | **Место установки****Назначение** |
| ***F0003044*** |  | ***Контактор CJX2-4011 AC110V*** | ***AC 110V*** ***50 Hz*** | ***L= 105 мм******H= 75 мм******W= 100 мм*** | ***1000*** | ***Пластик*** |  |
|  |
| ***New Motivity*** |