

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Код из 1С** | **Артикул** | **Наименование Бренд**  **Поставщик** | **Технические характеристики** | **Габариты**  **Д\*Ш\*В,**  **мм** | **Масса**  **гр** | **Материал** | **Место установки**  **Назначение** |
| ***F0003048*** |  | ***Контактор CJX2-0910 AC110V*** | ***AC 110V***  ***50 Hz*** | ***L= 70 мм***  ***H= 45 мм***  ***W= 70 мм*** | ***150*** | ***Пластик*** |  |
|  |
| ***New Motivity*** |