

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Код из 1С** | **Артикул** | **Наименование Бренд/**  **Поставщик** | **Технические характеристики** | **Габариты**  **Д\*Ш\*В,**  **мм** | **Масса**  **гр** | **Материал** | **Место установки**  **Назначение** |
| ***F0003051*** |  | ***Реле времени JSZ3(ST3P)A-B AC110V*** | ***3 A***  ***250 VAC***  ***5A 30VDC*** | ***L= 60 мм***  ***H= 40 мм***  ***W= 50 мм*** | ***100*** | ***Пластик*** |  |
|  |
| **New Motivity** |