

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Код из 1С** | **Артикул** | **Наименование Бренд**  **Поставщик** | **Технические характеристики** | **Габариты**  **Д\*Ш\*В,**  **мм** | **Масса**  **гр** | **Материал** | **Место установки**  **Назначение** |
| ***F0003060*** |  | ***Трансформатор LMZJ1-50/5A*** | ***3 Kв***  ***5 А***  ***50 Hz*** | ***L= 80 мм***  ***H= 45 мм***  ***W= 110 мм***  ***d = 30*** | ***600*** | ***Не***  ***Пластик*** |  |
|  |
| ***New Motivity*** |