

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Код из 1С** | **Артикул** | **Наименование Бренд****Поставщик** | **Технические характеристики** | **Габариты****Д\*Ш\*В,****мм** | **Масса****гр** | **Материал** | **Место установки****Назначение** |
| ***F0003060*** |  | ***Трансформатор LMZJ1-50/5A*** |  ***3 Kв******5 А******50 Hz*** | ***L= 80 мм******H= 45 мм******W= 110 мм******d = 30*** | ***600*** | ***Не*** ***Пластик*** |  |
|  |
| ***New Motivity*** |