



|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Код из 1С** | **Артикул** | **Наименование Бренд****Поставщик** | **Технические характеристики** | **Габариты****Д\*Ш\*В,****мм** | **Масса****гр** | **Материал** | **Место установки****Назначение** |
| ***F0010725*** |  | ***Предохранитель D247 -63 6A1P*** |  ***АС 230/400 V******6 А*** | ***L= 80 мм******H= 20 мм******W= 60 мм*** | ***100*** | ***Пластик*** |  |
|  |
| ***New Motivity*** |