| Код из 1С | Артикул | Наименоваие/ Бренд/ Поставщик | Технические характеристики | Габариты Д*Ш*В, мм | Масса, гр | Материал | Место установки/Назначение |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| F0017744 | нет | Двигатель 5,5 кВт (T132S 4P B3 50 Hz) | 400/690V 50Hz 5,5kw 1440r/min | D=390mm H=330mm w=250mm | 43000 | металл | СИСТЕМА ВЕНТИЛЯЦИИ |
|  |  | Incoplan |  |  |  |  |  |